## Slide 1: Savremeni kontekst konstrukcija i životne sredine
Koncepcija novostvorene vrednosti- objekta, korišćenje prirodnih vrednosti, treba da omogući poboljšanja uslova životne sredine.
Loše koncipirani objekat (prevelike deformacije, nepovoljan nivo vibracija, buka, i sl) može negativno uticati na životnu sredinu.

## Slide 2: Osnovni zahtevi projektovanog objekta :
funkcionalnost
pouzdanost (reliabillity) konstrukcije
-sigurnost (dejstva, projektovanje i izvođenje)
-upotrebljivost (deformacije,vibracije i oštećenja) i
-trajnost konstrukcije

## Slide 3: USKLAĐENOST SVOJSTAVA OBJEKTA, ŽIVOTNE SREDINE I PROJEKTA
Izbor lokacije objekta u skladu sa uslovima životne sredine
analiza mogućih dejstava na konstrukciju
izbor arhitektonskog rešenja, konstrukcijskog sistema,fundiranja,izbor materijala i načina izvođenja, zavisno od namene i mesta gradnje budućeg objekta
provera kvaliteta
(planiranje, projektovanje i izvođenje)
održavanje

## Slide 4: Pouzdanost prenošenja opterećenja sa objekta na tle
A. Dubina fundiranja
- vrsta materijala tla,
- meteorološki uslovim:
- mržnjenje tla i otkravljivanje,
- bubrenje odnosno raskvašavanje tla,
- nivo podzemne vode i
- i, eventualno, posebni uslovi.

## Slide 5: Pouzdanost prenošenja opterećenja sa objekta na tle
B. Dimenzije stope temelja
- na osnovu dozvoljenih sleganja i
- na osnovu dopuštenih naprezanja tla.
(obavezna identifikacija i klasifikacija tla)

## Slide 6: Ostali zahtevi projektovanja
konstrukcijski zahtevi
zahtevi hidro, termo i zvučne izolovanosti
protivpožarni zahtevi
zahtevi zaštite životne sredine
zahtevi instalacija
estetski zahtevi

## Slide 7: OSNOVNI KONSTRUKCIJSKI ZAHTEVI PROJEKTOVANJA I IZVOĐENJA OBJEKATA
prijem dejstava u toku izvođenja i
eksploatacije
otporne na lokalna oštećenja
(eksplozije, vatra, udar vozila)
konstrukcija se ponaša u skladu sa očekivanim uslovima upotrebe

## Slide 8: DEJSTVA IZ SPOLJAŠNJE SREDINE NA KONSTRUKCIJE
MEHANIČKA DEJSTVA
TEMPERATURA
VLAŽNOST
DEJSTVO HEMIJSKI AGRESVNE SREDINE
DEJSTVO BIOLOŠKIH AGENASA
ZAMRZAVANJE
AMBUJENT KONSTRUKCIJE
DEJSTVO UV ZRAKA

## Slide 9: Verovatnoća inteziteta dejstava
Sneg
Vetar
Seizmika
Eksplozije
Udar vozila
Udar leda

## Slide 10: PRORAČUN KONSTRUKCIJA PRORAČUN DEJSTAVA NA KONSTRUKCIJE- AKCIJA
-vrste opterećenja,
(promena u vremenu i prostoru),
G- stalna-(dugotrajna)
Q- promenljiva-(dugotrajna i kratkotrajana-
-pokretna i nepokretna)
A- incidentna-(trenutna)
- način dejstva (statičko- dinamičko),
- veličine opterećenja,
- dejstvo temperature, promena vlažnosti i
sprečene deformacije,nejednko sleganje
- katrakter opterećenja (osnovna, dopunska i izuzetna)

## Slide 11: PRORAČUN ODGOVORA KONSTRUKCIJE
-PRORAČUN UNUTRAŠNJIH SILA (MTN)
-PRORAČUN NOSIVOSTI (resistance)
(SVOJSTA MATERIJALA ELEMENATA
KONSTRUKCIJE I TLA)
-PRORAČUN NAPREZANJA, DEFORMACIJA
(VIBRACIJA),
-PRORAČUN DIMENZIJA POPREČNIH PRESEKA
I VEZA ELEMENATA
-PRORAČUN LOKALNIH OŠTEĆENJA

## Slide 12: koncepti proračuna konstrukcija
A. Proračun prema dopuštenim naponima
U konstrukcijma dopušteni napon definisan je odnosom garantovane srednje čvrstoće materijala pri slomu koja se dobija laboratorijskim ispitivanjem standardnih uzoraka i koeficijenata sigurnosti n
(n=1,5-1,33). čelik
(n=2,0-4,0 drvo). drvo
(n = 2,5 - 4). beton

## Slide 13: Osnovni uslov prema dopuštenim naponima
da stvarni napon i deformacije pri zadatom najnepovoljnijem opterećenju bude manji od dopuštenog, odnosno
σ ≤ σd
f ≤ fd
Ovakav koncept proračuna prisutan je i kod drvenih,zidanih, čeličnih i betonskih konstrukcija.
Notes: ≤

## Slide 14: B. Proračun prema graničnim stanjima nosivosti sa globalnim koeficijentom sigurnosti
zadato opterećenje se multiplicira sa globalnim koeficijentom sigurnosti ,
pa se stvarni napon σ upoređuje sa karakterističnom čvrstoćom materijala fk, odnosno
 σ= fk

## Slide 15: C. Proračun prema graničnim stanjima nosivosti sa parcijalnim koeficijentima sigurnosti
stvarni naponi množe se percijalnim koeficijentima za određenu vrstu opterećenja ( i)
karakteristična vrednost čvrstoće deli se sa koeficijentom sigurnosti za materijale ( m)
 i σi= fk / m

## Slide 16: ČVRSTOĆA MTERIJALA
Srednja vrednost čvrstoće f
(srednju vrednost napona pri slomu).
Osnovna vrednost čvrstoće fo
(redukovana vrednost napona loma koeficijentom koji uzima u obzir uticaj veličine i oblika elementa, vrste i trajanje opterećenja i stepena sigurnosti konstrukcije
Karakteristična vrednost čvrstoće fk
(vrednost 5% fraktila na statističkoj krivi raspodele vrednosti čvrstoća).

## Slide 17: Ekonomičnost objekta
Ekonomičnost obvjekta:
-u koncepciji projektovanja-proračuna
-u koštanju gradnje,
-za sve vreme -eksploatacije i
-održavanja.